## language
Id | TextType | ControlName | Description | 中文(简体) | English
-- | 【实时监控】页面控件文本
--
0 | ControlText | Form1.tabPage1 | 实时监控 标签页名称 | 实时监控 | Realtime Monitoring
0 | ControlText | Form1.tabPage2 | 存储记录 标签页名称 | 存储信息 | Memory Information
0 | ControlText | Form1.tabpgParamsSetting | 参数设置 标签页名称 | 参数设置 | Parameter Setting
0 | ControlText | Form1.tabPage4 | 系统设置 标签页名称 | 系统设置 | System Configuration
0 | ControlText | Form1.tabPage5 | 切换语言 标签页名称 | 切换语言 | Change Language
0 | ControlText | Form1.tab_RealTimeData | 显示记录 标签页名称 | 并机监控 | Multi Monitoring
--
0 | ControlText | Form1.lblVersionlbl | 底部标题控件“版本” | 版本: | Version:
0 | ControlText | Form1.lblBarcodelbl | 底部标题控件“条形码” | 条形码: | S/N BarCode:
0 | ControlText | Form1.lblUSBlbl | 底部标题控件“USB状态” | 通讯状态: | COMM State:
0 | ControlText | Form1.lblTimeNone | 底部标题标题“系统时间” | 系统时间: | System Time:
0 | ControlText | Form1.lblMsglbl | 底部标题控件“消息” | 状态: | State:
0 | ControlText | Form1.btnPack16 | -- | 自动 | Auto
0 | ControlText | Form1.button2 | -- | 打开 | Open
0 | ControlText | Form1.button5 | -- | 打开 | Open
0 | ControlText | Form1.button11 | -- | 打开 | Open
0 | ControlText | Form1.button3 | -- | 打开 | Open
0 | ControlText | Form1.button6 | -- | 打开 | Open
0 | ControlText | Form1.button43 | -- | 关闭 | Close
0 | ControlText | Form1.button22 | -- | 关闭 | Close
0 | ControlText | Form1.button23 | -- | 关闭 | Close
0 | ControlText | Form1.button25 | -- | 关闭 | Close
0 | ControlText | Form1.button7 | -- | 关机 | Shutdown
0 | ControlText | Form1.button42 | -- | 关闭 | Close
--
0 | ControlText | Form1.groupBox11 | 首页“系统参数”组名 | 电池信息 | Pack Information
0 | ControlText | Form1.label47 | 无 | 总电压 | Pack Voltage
0 | ControlText | Form1.label48 | 无 | 电流 | Pack Current
0 | ControlText | Form1.label49 | 无 | SOC | SOC
0 | ControlText | Form1.label50 | 无 | SOH | SOH
0 | ControlText | Form1.label51 | 无 | 剩余容量 | RemainCapacity
0 | ControlText | Form1.label52 | 无 | 满充容量 | FullCapacity
0 | ControlText | Form1.label53 | 无 | 循环次数 | CHG-DSG Cycle
0 | ControlText | Form1.label60 | 充电次数的单位 | -- | --
--
0 | ControlText | Form1.grpbxTempInfo | 温度信息 组名 | 温度信息 | Temperature
0 | ControlText | Form1.lblTemp¦N | 温度{0}： | 温度{0} | Tcell {0}
0 | ControlText | Form1.lblTempMos | Mos温度： | MOS温度 | MOS_T
0 | ControlText | Form1.lblTempEnv | 环境温度： | 环境温度 | ENV_T
--
0 | ControlText | Form1.grpbxVol | 单体电压(mV) 组名 | 单体电压(mV) | Cell Voltage(mV)
0 | ControlText | Form1.lblMaxVolCell | 最高电压 | 最高电压 | MaxVolt
0 | ControlText | Form1.lblMaxVolCellNo | 序号 | -- | --
0 | ControlText | Form1.lblMinVolCell | 最低电压 | 最低电压 | MinVolt
0 | ControlText | Form1.lblMinVolCellNo | 序号 | -- | --
0 | ControlText | Form1.lblBalanceStatus2 | 均衡状态 | -- | --
0 | ControlText | Form1.lblVoltCell¦N | 电池{0} | 电池{0} | Vcell {0}
--
0 | ControlText | Form1.grpbxSerialPort | 串口 组名 | 串口 | Serial Port
1 | ControlText/MessageText | Form1.btnOpenOrClose | 按钮【打开串口】 | 打开串口 | Open
2 | ControlText/MessageText | Form1.btnOpenOrClose | 按钮【打开串口】的另一种状态：关闭串口 | 关闭串口 | Close
3 | ControlText/MessageText | Form1.btnListen | 启动监控 185 | 启动监控 | Start Monitor
4 | ControlText/MessageText | Form1.btnListen | 停止监控 186 | 停止监控 | Stop Monitor
0 | ControlText | Form1.lblPackIndex | pack:标签文本 | Pack | Pack
0 | ControlText | Form1.lblSerialPortName | 串口:标签文本 | 串口 | Port
0 | ControlText | Form1.lblBaudRate | 波特率:标签文本 | 波特率 | Baud Rate
0 | ControlText | Form1.lblPackCount | pack数量:标签文本 | Pack数量 | Pack Qty
0 | ControlText | Form1.lblShow | 显示:标签文本 | -- | --
0 | ControlText | Form1.lblAdr | 地址:标签文本 | 地址 | ADDR
0 | ControlText | Form1.label3 | 间隔(毫秒):标签文本 | 间隔(秒) | Interval(S)
0 | ControlText | Form1.label2 | 协议书编号:标签文本 | 协议书编号 | ProtocolCode
0 | ControlText | Form1.chkIsPolling | 轮显 | 轮显 | Polling
--
0 | ControlText | Form1.grpbxSystemStaus | 系统状态 组名 | 系统状态 | System Status
0 | ControlText | Form1.label6 | 无 | ●充电MOS-关 | ●CHG-MOS-OFF
0 | ControlText | Form1.label8 | 无 | ●有效充电电流 | ●CHARGING
0 | ControlText | Form1.label9 | 无 | ●限流MOS-关 | ●CHG-LIMIT-OFF
0 | ControlText | Form1.label160 | 无 | ●ACin | ●ACin
0 | ControlText | Form1.label7 | 无 | ●放电MOS-关 | ●DSG-MOS-OFF
0 | ControlText | Form1.label10 | 无 | ●有效放电电流 | ●DISCHARGING
0 | ControlText | Form1.label11 | 无 | ●加热膜-关 | ●HEATER-OFF
0 | ControlText | Form1.label161 | 无 | ●Fully | ●Fully
29 | MessageText | -- | 首页"系统状态"组内项中的关状态的显示语 | 关 | OFF
118 | MessageText | -- | 首页"系统状态"组内项中的开状态的显示语 | 开 | ON
--
0 | ControlText | Form1.grpbxAlarmStatus | 告警状态 组名 | 告警状态 | Alarm Status
0 | ControlText | Form1.grpbxProtectStatus | 保护状态 组名 | 保护状态 | Protect Status
0 | ControlText | Form1.grpbxFaultStatus | 故障状态 组名 | 故障状态 | Fault Status
74 | MessageText | -- | 告警状态、保护状态、故障状态 空值时的显示。 | 无 | None
--
0 | ControlText | Form1.grpSwicthControl | 开关控制 组名 | 开关控制 | Switch Control
0 | ControlText | Form1.label162 | 充电MOS 标签名 | 充电MOSFET | CHG Circuit
0 | ControlText | Form1.label163 | 放电MOS 标签名 | 放电MOSFET | DSG Circuit
0 | ControlText | Form1.label165 | 声音告警功能 标签名 | 声音告警 | Sound Alarm
0 | ControlText | Form1.label166 | 限流功能 标签名 | 限流功能 | CHG Limiter
0 | ControlText | Form1.label169 | 指示灯告警 标签名 | 指示灯告警 | LED Alarm
0 | ControlText | Form1.label167 | 强制休眠 标签 | 强制休眠 | Shutdown
0 | ControlText | Form1.lb_AdminPwd | 管理员密码 标签 | 密码 | Password
0 | ControlText | Form1.btn_ModifyPwd | 管理员密码 标签 | 修改密码 | Change
-- | 【并机监控】窗口控件文本
--
0 | ControlText | FrmChangeLanuage | 切换语言窗口的标题 | 切换语言 | Change Language
0 | ControlText | FrmChangeLanuage.lblSystemLanguage | 系统语言 标签文本 | 系统语言: | System Language:
0 | ControlText | FrmChangeLanuage.label1 | 当前语言 标签文本 | 当前语言: | Using:
0 | ControlText | FrmChangeLanuage.label3 | 变更为 标签文本 | 变更为: | Change To:
-- |  |  | 表头
601 | MessageText | -- | 表头 | 时间 | Date-Time
602 | MessageText | -- | 表头 | Pack_NO | Pack_NO
603 | MessageText | -- | 表头 | 电流(A) | Pack Current(A)
604 | MessageText | -- | 表头 | 总电压(V) | Pack Voltage(V)
605 | MessageText | -- | 表头 | 剩余容量(AH) | RemainCapacity(AH)
606 | MessageText | -- | 表头 | 满充容量(AH) | FullCapacity(AH)
607 | MessageText | -- | 表头 | 单体最高(mV) | MaxVolt(mV)
608 | MessageText | -- | 表头 | 单体最低(mV) | MinVolt(mV)
609 | MessageText | -- | 表头 | 告警类型 | Alarm-Type
610 | MessageText | -- | 表头 | 保护类型 | Protect-Type
611 | MessageText | -- | 表头 | 故障类型 | Fault-Type
0 | ControlText | Form1.GridColunmVolt¦N | 表头 原ID为612 | 电压{0}(mV) | Vcell {0}(mV)
0 | ControlText | Form1.GridColunmTemp¦N | 表头 原ID为628 | 温度{0}(℃) | Tcell {0}(℃)
646 | MessageText | -- | 表头 | MOS温度(℃) | MOS_T(℃)
647 | MessageText | -- | 表头 | 环境温度(℃) | ENV_T(℃)
-- | 【显示记录】页面控件文本
--
0 | ControlText | Form1.chk_DisPlayRealTimeData | 下方复选框“显示” 的文本值 | 显示 | Display
0 | ControlText | Form1.btn_ClearRealTimeData | 下方按钮“清空” 的文本值 | 清空 | Clear
0 | ControlText | Form1.btn_SaveRealTimeData | 下方按钮“保存” 的文本值 | 保存 | Save
0 | ControlText | Form1.chk_AutomaticStorage | 下方复选框“自动存储” 的文本值 | 自动保存 | AutoSave
-- | 【存储信息】页面控件文本
--
0 | ControlText | Form1.button4 | 上方复按钮“读取BMS时间” 的文本 | 读取BMS时间 | Read BMS Time
0 | ControlText | Form1.button12 | 上方复按钮“写入系统时间” 的文本 | 写入系统时间 | Write To BMS
0 | ControlText | Form1.groupBox2 | “普通存储”标签页名 | 存储设置 | Memory Setting
0 | ControlText | Form1.button24 | 按钮“读取存储记录”的文本 | 读取记录 | Read Record
0 | ControlText | Form1.button27 | 按钮“删除存储记录”的文本 | 删除记录 | Delete Record
0 | ControlText | Form1.button26 | 按钮“保存记录”的文本 | 保存记录 | Save As
0 | ControlText | Form1.label183 | 标签“开始时间”的文本 | 开始时间 | Start Time
0 | ControlText | Form1.label184 | 标签“结束时间”的文本 | 结束时间 | End Time
0 | ControlText | Form1.label185 | 标签“时间间隔”的文本 | 时间间隔 | Interval
0 | ControlText | Form1.textBox11 | 开始时间的文本框 | 左键双击获取系统时间 | Double click to get system time
0 | ControlText | Form1.textBox12 | 结束时间的文本框 | 左键双击获取系统时间 | Double click to get system time
0 | ControlText | Form1.label186 | 标签“(分钟)”的文本 | (分钟) | (min)
0 | ControlText | Form1.button14 | 按钮 开始时间“写入”的文本 | 写入 | Write
0 | ControlText | Form1.button16 | 按钮 结束时间“写入”的文本 | 写入 | Write
0 | ControlText | Form1.button18 | 按钮 间隔时间“写入”的文本 | 写入 | Write
0 | ControlText | Form1.button15 | 按钮 开始时间“读取”的文本 | 读取 | Read
0 | ControlText | Form1.button17 | 按钮 结束时间“读取”的文本 | 读取 | Read
0 | ControlText | Form1.button19 | 按钮 间隔时间“读取”的文本 | 读取 | Read
596 | ControlText/MessageText | Form1.button13 | 【存储记录】页“暂停”按钮 | 暂停 | Pause
597 | ControlText/MessageText | Form1.button13 | 【存储记录】页“暂停”按钮 另一种状态 | 继续 | Continue
--
121 | MessageText | -- | 表头 | 时间 | Date-Time
122 | MessageText | -- | 表头 | 电压 | Vcell
123 | MessageText | -- | 表头 | 温度 | Tcell
124 | MessageText | -- | 表头 | 总电压(V) | Pack Voltage(V)
125 | MessageText | -- | 表头 | 电流(A) | Pack Current(A)
126 | MessageText | -- | 表头 | 剩余容量(AH) | RemainCapacity(AH)
127 | MessageText | -- | 表头 | 满充容量(AH) | FullCapacity(AH)
128 | MessageText | -- | 表头 | 保护 | ProtectType
129 | MessageText | -- | 表头 | 保护2 | Protection2
130 | MessageText | -- | 表头 | 故障 | FaultType
131 | MessageText | -- | 表头 | 告警 | AlarmType
133 | MessageText | -- | 表头 | 最高电压(mV) | MaxVolt(mV)
133.1 | MessageText | -- | 表头 | 最高电压序号 | MaxVoltIndex
134 | MessageText | -- | 表头 | 最低电压(mV) | MinVolt(mV)
134.1 | MessageText | -- | 表头 | 最低电压序号 | MinVoltIndex
134.2 | MessageText | -- | 表头 | 最高温度(℃) | Max_T(℃)
134.3 | MessageText | -- | 表头 | 最低温度(℃) | Min_T(℃)
134.4 | MessageText | -- | 表头 | 最高温度序号 | Max_T Index
134.5 | MessageText | -- | 表头 | 最低温度序号 | Min_T Index
135 | MessageText | -- | 表头 | 环境温度(℃) | ENV_T(℃)
136 | MessageText | -- | 表头 | MOS温度(℃) | MOS_T(℃)
136.1 | MessageText | -- | 表头 | 循环次数 | CyclesNum
-- | 【参数设置】页面控件文本
--
210 | ControlText/MessageText | Form1.label93 | parameterText_1 | 单体过充告警(V) | Cell OV Alarm(V)
211 | ControlText/MessageText | Form1.label94 | parameterText_2 | 单体过充保护(V) | Cell OV Protect(V)
212 | ControlText/MessageText | Form1.label95 | parameterText_3 | 单体过充解除(V) | Cell OV Release(V)
213 | ControlText/MessageText | Form1.label187 | parameterText_4 | 单体过充延时(mS) | Delay Time(mS)
--
214 | ControlText/MessageText | Form1.label189 | parameterText_5 | 总体过充告警(V) | Pack OV Alarm(V)
215 | ControlText/MessageText | Form1.label190 | parameterText_6 | 总体过充保护(V) | Pack OV Protect(V)
216 | ControlText/MessageText | Form1.label191 | parameterText_7 | 总体过充解除(V) | Pack OV Release(V)
217 | ControlText/MessageText | Form1.label188 | parameterText_8 | 总体过充延时(mS) | Delay Time(mS)
--
218 | ControlText/MessageText | Form1.label193 | parameterText_9 | 单体过放告警(V) | Cell UV Alarm(V)
219 | ControlText/MessageText | Form1.label194 | parameterText_10 | 单体过放保护(V) | Cell UV Protect(V)
220 | ControlText/MessageText | Form1.label195 | parameterText_11 | 单体过放解除(V) | Cell UV Release(V)
221 | ControlText/MessageText | Form1.label192 | parameterText_12 | 单体过放延时(mS) | Delay Time(mS)
--
222 | ControlText/MessageText | Form1.label197 | parameterText_13 | 总体过放告警(V) | Pack UV Alarm(V)
223 | ControlText/MessageText | Form1.label198 | parameterText_14 | 总体过放保护(V) | Pack UV Protect(V)
224 | ControlText/MessageText | Form1.label199 | parameterText_15 | 总体过放解除(V) | Pack UV Release(V)
225 | ControlText/MessageText | Form1.label196 | parameterText_16 | 总体过放延时(mS) | Delay Time(mS)
-- | ControlText/MessageText
226 | ControlText/MessageText | Form1.label109 | parameterText_17 | 充电过流告警(A) | CHG OC Alarm(A)
227 | ControlText/MessageText | Form1.label110 | parameterText_18 | 充电过流保护(A) | CHG OC Protect(A)
228 | ControlText/MessageText | Form1.label111 | parameterText_19 | 充电过流延时(mS) | Delay Time(mS)
--
229 | ControlText/MessageText | Form1.label105 | parameterText_20 | 放电过流告警(A) | DSG OC Alarm(A)
230 | ControlText/MessageText | Form1.label106 | parameterText_21 | 放电过流1保护(A) | DSG OC 1 Protect(A)
231 | ControlText/MessageText | Form1.label107 | parameterText_22 | 放电过流1延时(mS) | OC 1 Delay Time(mS)
232 | ControlText/MessageText | Form1.label104 | parameterText_23 | 放电过流2保护(A) | DSG OC 2 Protect(A)
233 | ControlText/MessageText | Form1.label96 | parameterText_24 | 放电过流2延时(mS) | OC 2 Delay Time(mS)
234 | ControlText/MessageText | Form1.label97 | parameterText_25 | 短路延时(uS) | SCP Delay Time(uS)
--
253 | ControlText/MessageText | Form1.label206 | parameterText_44 | MOS高温告警(℃) | MOS OT Alarm(℃)
254 | ControlText/MessageText | Form1.label207 | parameterText_45 | MOS高温保护(℃) | MOS OT Protect(℃)
255 | ControlText/MessageText | Form1.label208 | parameterText_46 | MOS高温解除(℃) | MOS OT Release(℃)
--
256 | ControlText/MessageText | Form1.label137 | parameterText_47 | 环境低温告警(℃) | ENV UT Alarm(℃)
257 | ControlText/MessageText | Form1.label138 | parameterText_48 | 环境低温保护(℃) | ENV UT Protect(℃)
258 | ControlText/MessageText | Form1.label139 | parameterText_49 | 环境低温解除(℃) | ENV UT Release(℃)
259 | ControlText/MessageText | Form1.label135 | parameterText_50 | 环境高温告警(℃) | ENV OT Alarm(℃)
260 | ControlText/MessageText | Form1.label136 | parameterText_51 | 环境高温保护(℃) | ENV OT Protect(℃)
261 | ControlText/MessageText | Form1.label141 | parameterText_52 | 环境高温解除(℃) | ENV OT Release(℃)
--
241 | ControlText/MessageText | Form1.label108 | parameterText_32 | 充电高温告警(℃) | CHG OT Alarm(℃)
242 | ControlText/MessageText | Form1.label112 | parameterText_33 | 充电高温保护(℃) | CHG OT Protect(℃)
243 | ControlText/MessageText | Form1.label113 | parameterText_34 | 充电高温解除(℃) | CHG OT Release(℃)
244 | ControlText/MessageText | Form1.label114 | parameterText_35 | 放电高温告警(℃) | DSG OT Alarm(℃)
245 | ControlText/MessageText | Form1.label115 | parameterText_36 | 放电高温保护(℃) | DSG OT Protect(℃)
246 | ControlText/MessageText | Form1.label116 | parameterText_37 | 放电高温解除(℃) | DSG OT Release(℃)
235 | ControlText/MessageText | Form1.label99 | parameterText_26 | 均衡开启电压(V) | Balance Threshold(V)
236 | ControlText/MessageText | Form1.label98 | parameterText_27 | 均衡开启压差(mV) | Balance ΔVcell(mV)
237 | ControlText/MessageText | Form1.label101 | parameterText_28 | 单体休眠电压(V) | Sleep Vcell(V)
238 | ControlText/MessageText | Form1.label100 | parameterText_29 | 单体休眠延时(min) | Delay Time(min)
--
247 | ControlText/MessageText | Form1.label120 | parameterText_38 | 充电低温告警(℃) | CHG UT Alarm(℃)
248 | ControlText/MessageText | Form1.label121 | parameterText_39 | 充电低温保护(℃) | CHG UT Protect(℃)
249 | ControlText/MessageText | Form1.label122 | parameterText_40 | 充电低温解除(℃) | CHG UT Release(℃)
250 | ControlText/MessageText | Form1.label117 | parameterText_41 | 放电低温告警(℃) | DSG UT Alarm(℃)
251 | ControlText/MessageText | Form1.label118 | parameterText_42 | 放电低温保护(℃) | DSG UT Protect(℃)
252 | ControlText/MessageText | Form1.label119 | parameterText_43 | 放电低温解除(℃) | DSG UT Release(℃)
239 | ControlText/MessageText | Form1.label103 | parameterText_30 | 电池包截止电压(V) | Pack Cutoff Voltage(V)
240 | ControlText/MessageText | Form1.label102 | parameterText_31 | 电池包截止电流(mA) | Pack Cutoff Current(mA)
205 | ControlText/MessageText | Form1.label214 | parameterText_53 | 低电量告警(%) | SOC Low Alarm(%)
--下面按钮
0 | ControlText | Form1.button28 | 按钮“读取参数” | 读取参数 | Read All
0 | ControlText | Form1.button29 | 按钮“写入参数” | 写入参数 | Write All
0 | ControlText | Form1.button30 | 按钮“恢复默认值” | 恢复默认值 | Reset Setting
0 | ControlText | Form1.button31 | 按钮“导入参数” | 导入参数 | Import
0 | ControlText | Form1.button32 | 按钮“导出参数” | 导出参数 | Export
0 | ControlText | Form1.button44 | 按钮“设置默认参数” | 设置默认值 | Set As Default
-- | 【系统配置】页面控件文本
--
204 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“生产信息”组“进入测试” 按钮是否显示，为1时显示，否则不显示 | 2 | 2
0 | ControlText | Form1.groupBox27 | 组名 | 电压(mV) | Voltage(mV)
0 | ControlText | Form1.label126 | 标签 | 电压基准 | Vref
0 | ControlText | Form1.button33 | “电压基准”对应的按钮 | 校准 | Calibration
0 | ControlText | Form1.label127 | 标签 | 总电压 | Pack Voltage
0 | ControlText | Form1.button34 | "总电压"对应的校准按钮 | 校准 | Calibration
--
0 | ControlText | Form1.groupBox28 | 组名 | 电流（mA） | Current(mA)
0 | ControlText | Form1.label128 | 标签 | 充电电流 (1000-60000mA) | CHG Current (1000-60000mA)
0 | ControlText | Form1.button35 | “充电电流”对应的校准按钮 | 校准 | Calibration
0 | ControlText | Form1.button36 | “充电电流”对应的复位按钮 | 复位 | Resetting
0 | ControlText | Form1.label129 | 标签 | 零点电流 | Zero Current
0 | ControlText | Form1.button37 | “放电电流(高量程)”对应的校准按钮 | 校准 | Calibration
0 | ControlText | Form1.button39 | “放电电流(高量程)”对应的复位按钮 | 复位 | Resetting
0 | ControlText | Form1.label130 | 标签 | 放电电流 (1000-60000mA) | DSG Current (1000-60000mA)
0 | ControlText | Form1.button38 | “放电电流(低量程)”对应的校准按钮 | 校准 | Calibration
0 | ControlText | Form1.button40 | “放电电流(低量程)”对应的复位按钮 | 复位 | Resetting
0 | ControlText | Form1.groupBox3 | 组名 | 串数设置 | Cell Number Setting
0 | ControlText | Form1.label123 | 标签 | 电池串数 | Cell Number
0 | ControlText | Form1.button10 | 按钮 | 设置 | Setting
0 | ControlText | Form1.groupBox14 | 组名 | 充电电流设置 | CHG Current Setting
0 | ControlText | Form1.label125 | 标签 | 充电限流 | CHG Limit Current
0 | ControlText | Form1.button21 | “充电限流”设置按钮 | 设置 | Setting
0 | ControlText | Form1.groupBox19 | 组名 | 间隙式充电设置 | Gap Charge Setting
0 | ControlText | Form1.label134 | 标签 | 间隙式充电门限 | Gap Charge Threshold
0 | ControlText | Form1.button20 | “间隙式充电门限”设置按钮 | 设置 | Setting
0 | ControlText | Form1.groupBox29 | 电量(mAH) 组名 | 电量(mAH) | Capacity(mAH)
0 | ControlText | Form1.label44 | 设计容量 标签 | 设计容量 | DesignCapacity
0 | ControlText | Form1.label132 | 剩余容量 标签 | 剩余容量 | RemainCapacity
0 | ControlText | Form1.label131 | 总容量 标签 | 满充容量 | FullCapacity
0 | ControlText | Form1.btn_ReadBatteryCapacity | “读取”按钮 | 读取 | Read
0 | ControlText | Form1.button41 | “确定”按钮 | 设置 | Write
--
0 | ControlText | Form1.groupBox33 | 充放电循环 组名 | 充放电循环 | CHG-DSG Cycle Setting
0 | ControlText | Form1.label140 | 充放电次数: 标签 | 循环次数 | CHG-DSG Cycle
0 | ControlText | Form1.label143 | 次:单位标签 | -- | --
0 | ControlText | Form1.button47 | “确定”按钮 | 设置 | Setting
--
0 | ControlText | Form1.groupBox34 | 生产信息 组名 | 生产信息 | Manufacture Information
0 | ControlText | Form1.label144 | 条形码：标签 | 条形码 | S/N BarCode
0 | ControlText | Form1.button48 | “写入”按钮 | 写入 | Write
0 | ControlText | Form1.btnPackSn | “写入PACK SN”按钮 | 写入 | Write
0 | ControlText | Form1.button9 | “进入测试模式”按钮 | 进入测试模式 | Enter Test Mode
0 | ControlText | Form1.grpPackCount | 组名 | Pack数量 | Pack Count
0 | ControlText | Form1.label5 | -- | Pack数 | Pack Count
0 | ControlText | Form1.btnPackCountR | “读取”按钮 | 读取 | Read
0 | ControlText | Form1.btnPackCountW | “写入”按钮 | 设置 | Write
0 | ControlText | Form1.grpCanPver | 组名 | CAN协议 | CAN Protocol
0 | ControlText | Form1.lblCanPver | -- | 协议 | Protocol
0 | ControlText | Form1.btnCanPverGet | “读取”按钮 | 读取 | Read
0 | ControlText | Form1.btnCanPverSet | “写入”按钮 | 设置 | Write
-- | 消息条目
--
--
-- |  |  | 首页
5 | MessageText | -- | -- | 确定 | OK
6 | MessageText | -- | -- | 取消 | Cancel
7 | MessageText | -- | 串口不可用时的窗口提示语 | 没有可用串口 解决方案: 1.请检查通信线路是否完好 2.重新插拔串口 3.手动重新打开串口 | No serial port connection Solution: 1.Please check the communication lines 2.Plug the serial port again 3.Manually to open the serial port
594 | MessageText | -- | 通讯进度条状态 | 正常 | Normal
--
10 | MessageText | -- | 底部进度条提示语 | 正在获取Pack数量... | Getting Pack Qty…
11 | MessageText | -- | 底部进度条提示语 | 正在获取版本号... | Getting Version...
12 | MessageText | -- | 底部进度条提示语 | 正在获取条形码... | Getting S/N BarCode…
109 | MessageText | -- | 底部进度条提示语 | 获取条形码完成 | Get S/N BarCode OK
13 | MessageText | -- | 底部进度条提示语 | 正在获取模拟量... | Getting Analog Info...
14 | MessageText | -- | 底部进度条提示语 | 正在获取告警信息... | Getting Alarm Info...
58 | MessageText | -- | 底部进度条提示语 | 获取告警量完成 | Get Alarm Info OK
730 | MessageText | -- | 底部进度条提示语 | 获取模拟量完成 | Get Analog Info OK
80 | MessageText | -- | 底部进度条提示语 | 监控已停止 | Monitoring has stopped
--
0 | ControlText | Form1.lblBalanceStatus1 | 首页 均衡状态 标题 | -- | --
599 | MessageText | -- | 首页 均衡开状态 | 均衡 | BL
600 | MessageText | -- | 首页 均衡关状态 | -- | --
26 | MessageText | -- | waiting提示 | 正在搜索可用串口{0}/5... | Searching {0}/5...
27 | MessageText | -- | waiting提示 | 连接失败，请接入有效串口 | Don’t find available Serial Port
28 | MessageText | -- | waiting提示 | 发现有效串口，正在获取数据… | Reading...
31 | MessageText | -- | 修改密码窗口标题 | 修改密码 | Update Password
32 | MessageText | -- | 修改密码窗口 标签 | 原密码 | Old Password
33 | MessageText | -- | 修改密码窗口 标签 | 新密码 | New Password
34 | MessageText | -- | 修改密码窗口 标签 | 确认密码 | Confirm Password
35 | MessageText | -- | 修改密码窗口 提示语 | 两次输入密码不一致 | Enter the password twice inconsistent
36 | MessageText | -- | 修改密码窗口 提示语 | 原密码输入错误 | Original password input error
37 | MessageText | -- | 保存EXCEL文件时保存界面的文字显示 | 保存EXECL文件 | Save EXECL File
38 | MessageText | -- | 保存EXCEL文件时保存界面的文字显示 | EXECL文件 | EXECL File
39 | MessageText | -- | 保存EXCEL文件时保存界面的文字显示 | 所有文件 | All File
39.1 | MessageText | -- | 保存EXCEL文件成功提示语 | 保存EXCEL成功 | Save EXCEL Succeed
40 | MessageText | -- | 保存EXCEL文件失败提示语 | 保存实时数据失败 | Save Realtime Data Fail
--
81 | MessageText | -- | 获取告警信息时的提示语，显示在底部进度条上 | 版本错误 | Version Error
82 | MessageText | -- | 获取告警信息时的提示语，显示在底部进度条上 | 校验和错误 | CHKSUM Error
83 | MessageText | -- | 获取告警信息时的提示语，显示在底部进度条上 | 校验码错误 | LCHKSUM Error
84 | MessageText | -- | 获取告警信息时的提示语，显示在底部进度条上 | 命令无效 | Command Error
85 | MessageText | -- | 获取告警信息时的提示语，显示在底部进度条上 | 命令格式错误 | Format Error
86 | MessageText | -- | 获取告警信息时的提示语，显示在底部进度条上 | 无效数据 | Data Error
87 | MessageText | -- | 获取告警信息时的提示语，显示在底部进度条上 | 写入错误 | Write Error
88 | MessageText | -- | 获取告警信息时的提示语，显示在底部进度条上 | ADDR错误 | ADDR Error
89 | MessageText | -- | 获取告警信息时的提示语，显示在底部进度条上 | 通信错误 | Communication Error
-- | RTN
99 | MessageText | -- | RTN 00H | 完成 | Get Version OK
15 | MessageText | -- | RTN 01H | 版本错误 | Version Error
16 | MessageText | -- | RTN 02H | 校验和错误 | CHKSUM Error
17 | MessageText | -- | RTN 03H | 校验码错误 | LCHKSUM Error
18 | MessageText | -- | RTN 04H | 无效命令 | Command Error
19 | MessageText | -- | RTN 05H | 命令格式错误 | Format Error
20 | MessageText | -- | RTN 06H | 无效数据 | Data Error
21 | MessageText | -- | RTN 09H | 写入错误 | Write Error
22 | MessageText | -- | RTN 90H | ADDR错误 | ADDR Error
23 | MessageText | -- | RTN 91H | 通信错误 | Communication Error
--
-- |  |  | 告警状态
--
159 | MessageText | -- | “告警状态”值，对应status8 bit0 | 单体过压 | Cell OV
160 | MessageText | -- | “告警状态”值，对应status8 bit1 | 单体低压 | Cell UV
161 | MessageText | -- | “告警状态”值，对应status8 bit2 | 总压过压 | Pack OV
162 | MessageText | -- | “告警状态”值，对应status8 bit3 | 总压低压 | Pack UV
164 | MessageText | -- | “告警状态”值，对应status8 bit4 | 充电过流 | CHG OC
164.1 | MessageText |  | “告警状态”值，对应status8 bit5 | 放电过流 | DSG OC
164.2 | MessageText |  | “告警状态”值，对应status8 bit6 | 绝缘故障告警 | Insulation fault alarm
164.3 | MessageText |  | “告警状态”值，对应status8 bit7 | -- | --
--
164.5 | MessageText | -- | “告警状态”值，对应status9 bit0 | 充电高温 | CHG OT
164.6 | MessageText | -- | “告警状态”值，对应status9 bit1 | 放电高温 | DSG OT
164.7 | MessageText | -- | “告警状态”值，对应status9 bit2 | 充电低温 | CHG UT
164.8 | MessageText | -- | “告警状态”值，对应status9 bit3 | 放电低温 | DSG UT
164.9 | MessageText | -- | “告警状态”值，对应status9 bit4 | 环境高温 | ENV OT
164.11 | MessageText |  | “告警状态”值，对应status9 bit5 | 环境低温 | ENV UT
164.12 | MessageText |  | “告警状态”值，对应status9 bit6 | MOS高温 | MOS OT
164.13 | MessageText |  | “告警状态”值，对应status9 bit7 | 电量低 | SOC Low
-- |  |  | 保护状态
--
152 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status1 bit0 | 单体过压 | Cell OVP
153 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status1 bit1 | 单体过放 | Cell UVP
154 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status1 bit2 | 总体过压 | Pack OVP
155 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status1 bit3 | 总体过放 | Pack UVP
156 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status1 bit4 | 充电过流 | CHG OCP
157 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status1 bit5 | 放电过流 | DSG OCP
158 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status1 bit6 | 短路 | SCP
158.1 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status1 bit7 | 绝缘故障保护 | Insulation fault protection
158.2 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status1 bit6 | 充电器反接 | Charger Inversed
--
171.5 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status2 bit0 | 充电过温 | CHG OTP
171.4 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status2 bit1 | 放电过温 | DSG OTP
171.3 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status2 bit2 | 充电低温 | CHG UTP
171.2 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status2 bit3 | 放电低温 | DSG UTP
171.1 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status2 bit4 | MOS高温 | MOS OTP
172 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status2 bit5 | 环境高温 | ENV OTP
173 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status2 bit6 | 环境低温 | ENV UTP
173.1 | MessageText | -- | “保护状态”值，对应status2 bit7 | 满充 | Fully
-- |  |  | 故障状态
--
165 | MessageText | -- | “故障状态”值，对应status5 bit0 | 充电MOS故障 | CHG-MOS Fault
166 | MessageText | -- | “故障状态”值，对应status5 bit1 | 放电MOS故障 | DSG-MOS Fault
167 | MessageText | -- | “故障状态”值，对应status5 bit2 | NTC故障 | NTC Fault
167.1 | MessageText | -- | “故障状态”值，对应status5 bit2 | 电源故障 | Power Fault
168 | MessageText | -- | “故障状态”值，对应status5 bit4 | 电芯故障 | Cell Fault
169 | MessageText | -- | “故障状态”值，对应status5 bit5 | 采样故障 | Sampling Fault
170 | MessageText | -- | “故障状态”值，对应status5 bit6 | 预充故障 | Precharge Fault
171 | MessageText | -- | “故障状态”值，对应status5 bit7 | 加热膜故障 | Heater Fault
【系统配置】页面 消息
41 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电压”组“电压基准”项 “校准”按钮提示语 | 校准成功 | Calibrate Succeed
42 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电压”组“电压基准”项 “校准”按钮提示语 | 校准失败 | Calibrate Fail
567 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“生产信息”组“进入测试”按钮提示语 | 操作成功 | Operate Succeed
568 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“生产信息”组“进入测试”按钮提示语 | 操作失败 | Operate Fail
140 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电池组串数设置”组“设置”按钮提示语 | 请选择一个数值 | Please select a value
174 | MessageText | -- | 【系统设置】页面“电量”组“读取”按钮 提示语 | 获取失败 | Read Fail
175 | MessageText | -- | 【系统设置】页面“电量”组“读取”按钮 提示语 | 获取电池容量 | Get Pack Capacity
178 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“充电限流设置”组“设置”按钮提示语 | 设置成功 | Setting Succeed
179 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“充电限流设置”组“设置”按钮提示语 | 设置成功 | Setting Succeed
180 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“间隙式充电设置”组“设置”按钮提示语 | 设置成功 | Setting Succeed
504 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“生产信息”组“写入”条形码按钮提示语 | 信息不能为空 | Cannot Be Null
505 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“生产信息”组“写入”条形码按钮提示语 | 不能大于20个字符 | Cannot be more than 20 characters
506 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“充放电循环”组“确定”按钮提示语 | 数格式不正确 | The data format is not correct
507 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电量”组“确定”按钮提示语 | 总容量范围:{0} ~ {1}mAH | The FullCapacity Range:{0} ~ {1}mAH
508 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电量”组“确定”按钮提示语 | 剩余容量范围:{0} ~ {1}mAH | The RemainCapacity Range:{0} ~ {1}mAH
509 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电量”组“确定”按钮提示语 | 设计容量范围:{0} ~ {1}mAH | The DesignCapacity Range:{0} ~ {1}mAH
510 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电流”组“放电电流（低量程）”项“校准”按钮提示语 | 放电电流校准范围:{0} ~ {1}mA | The DSG Current Calibration Range: {0} ~ {1}mA
511 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电流”组“放电电流（高量程）”项“校准”按钮提示语 | 数值范围：{0} ~ {1} | The Value Range:{0} ~ {1}
512 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电流”组“充电电流”项“校准”按钮提示语 | 充电电流校准范围:{0} ~ {1}mA | The CHG Current Calibration Range: {0} ~ {1}mA
513 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电压”组“总电压”项“校准”按钮提示语 | 总电压范围:{0} ~ {1}mV | The Pack Voltage Range: {0} ~ {1}mV
514 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电压”组“电压基准”项“校准”按钮提示语 | 电压基准范围:{0} ~ {1}mV | The Vref Range: {0} ~ {1}mV
529 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电压”组“总电压”项“校准”按钮提示语 | 校准成功 | Calibrate Succeed
530 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电压”组“总电压”项“校准”按钮提示语 | 校准失败 | Calibrate Fail
531 | MessageText | -- | 【参数设置】页“恢复默认值”按钮提示语 | 操作成功 | Operate Succeed
532 | MessageText | -- | 【参数设置】页“恢复默认值”按钮提示语 | 操作失败 | Operate Fail
533 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电流”组“充电电流”项“校准”按钮提示语 | 校准成功 | Calibrate Succeed
534 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电流”组“充电电流”项“校准”按钮提示语 | 校准失败 | Calibrate Fail
535 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电流”组“放电电流（高量程）”项“校准”按钮提示语 | 操作成功 | Operate Succeed
536 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电流”组“放电电流（高量程）”项“校准”按钮提示语 | 操作失败 | Operate Fail
537 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电流”组“放电电流（低量程）”项“校准”按钮提示语 | 校准成功 | Calibrate Succeed
538 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电流”组“放电电流（低量程）”项“校准”按钮提示语 | 校准失败 | Calibrate Fail
539 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电量”组“确定”按钮提示语 | 操作成功 | Operate Succeed
540 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电量”组“确定”按钮提示语 | 操作失败 | Operate Fail
545 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电池组串数设置”组“设置”按钮提示语 | 设置成功 | Setting Succeed
546 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“电池组串数设置”组“设置”按钮提示语 | 设置失败 | Setting Fail
547 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入电池包截止参数失败 | Operate Fail
548 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入休眠参数失败 | Operate Fail
549 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“充放电循环”组“确定”按钮提示语 | 设置成功 | Setting Succeed
550 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“充放电循环”组“确定”按钮提示语 | 设置失败 | Setting Fail
551 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“生产信息”组“写入”条形码按钮提示语 | 操作成功 | Operate Succeed
552 | MessageText | -- | 【系统配置】页面“生产信息”组“写入”条形码按钮提示语 | 操作失败 | Operate Fail
-- |  |  | 【存储信息】页面消息
541 | MessageText | -- | 【存储信息】页“读取BMS时间”按钮提示语 | 读取成功 | Read Succeed
542 | MessageText | -- | 【存储信息】页“读取BMS时间”按钮提示语 | 读取失败 | Read Fail
543 | MessageText | -- | 【存储信息】页“写入系统时间”按钮提示语 | 设置成功 | Setting Succeed
544 | MessageText | -- | 【存储信息】页“写入系统时间”按钮提示语 | 设置失败 | Setting Fail
502 | MessageText | -- | 【存储信息】页面提示语 | 没有更多数据 | No more data
503 | MessageText | -- | 【存储信息】页面表格中时间列的时间格式 | {0}年{1}月{2}日 {3}时{4}分{5}秒 | {0}-{1}-{2} {3}:{4}:{5}
553 | MessageText | -- | 【存储信息】页“删除存储记录”按钮提示语 | 删除成功 | Delete Succeed
554 | MessageText | -- | 【存储信息】页“删除存储记录”按钮提示语 | 删除失败 | Delete Fail
555 | MessageText | -- | 【存储信息】页“时间间隔”项“写入”按钮提示语 | 设置成功 | Setting Succeed
556 | MessageText | -- | 【存储信息】页“时间间隔”项“写入”按钮提示语 | 设置失败 | Setting Fail
557 | MessageText | -- | 【存储信息】页“时间间隔”项“读取”按钮提示语 | 读取成功 | Read Succeed
558 | MessageText | -- | 【存储信息】页“时间间隔”项“读取”按钮提示语 | 读取失败 | Read Fail
559 | MessageText | -- | 【存储信息】页“开始时间”项“写入”按钮提示语 | 设置成功 | Setting Succeed
560 | MessageText | -- | 【存储信息】页“开始时间”项“写入”按钮提示语 | 设置失败 | Setting Fail
561 | MessageText | -- | 【存储信息】页“开始时间”项“读取”按钮提示语 | 读取成功 | Read Succeed
562 | MessageText | -- | 【存储信息】页“开始时间”项“读取”按钮提示语 | 读取失败 | Read Fail
563 | MessageText | -- | 【存储信息】页“结束时间”项“写入”按钮提示语 | 设置成功 | Setting Succeed
564 | MessageText | -- | 【存储信息】页“结束时间”项“写入”按钮提示语 | 设置失败 | Setting Fail
565 | MessageText | -- | 【存储信息】页“结束时间”项“读取”按钮提示语 | 读取成功 | Read Succeed
566 | MessageText | -- | 【存储信息】页“结束时间”项“读取”按钮提示语 | 读取失败 | Read Fail
-- |  |  | 【参数设置】页
141 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | 单体过充解除需小于单体过充保护 | Cell OV Release must be less than Cell OV Protect
142 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | 总体过充解除需小于总体过充保护 | Pack OV Release must be less than Pack OV Protect
143 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | 单体过放解除需大于单体过放保护 | Cell UV Release must be greater than Cell UV Protect
144 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | 总体过放解除需大于总体过放保护 | Pack UV Release must be greater than Pack UV Protect
145 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | 充电高温解除需小于充电高温保护 | CHG OT Release must be less than CHG OT Protect
146 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | 放电高温解除需小于放电高温保护 | DSG OT Release must be less than DSG OT Protect
147 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | 充电低温解除需大于充电低温保护 | CHG UT Release must be greater than CHG UT Protect
148 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | 放电低温解除需大于放电低温保护 | DSG UT Release must be greater than DSG UT Protect
149 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | MOSFET高温解除需小于MOSFET高温保护 | MOS OT Release must be less than MOS OT Protect
181 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | 环境低温解除需大于环境低温保护 | ENV UT Release must be greater than ENV UT Protect
182 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”时逻辑提示 | 环境高温解除需小于环境高温保护 | ENV OT Release must be less than ENV OT Protect
187 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取失败 | Read Fail
201 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 操作成功 | Operate Succeed
202 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 操作失败 | Operate Fail
569 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入均衡参数参数失败 | Operate Fail
570 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入单体过充参数失败 | Operate Fail
571 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取单体过充参数失败 | Read Fail
572 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入单体过放参数失败 | Operate Fail
573 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取单体过放参数失败 | Read Fail
574 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入总体过充参数失败 | Operate Fail
575 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取总体过充参数失败 | Read Fail
576 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入总体过放参数失败 | Operate Fail
577 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取总体过放参数失败 | Read Fail
578 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入充电过流参数失败 | Operate Fail
579 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取充电过流参数失败 | Read Fail
580 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入放电过流参数失败 | Operate Fail
581 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取放电过流参数失败 | Read Fail
582 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入电池高温参数失败 | Operate Fail
583 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入电池低温参数失败 | Operate Fail
584 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 操作成功 | Operate Succeed
585 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 操作失败 | Operate Fail
586 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“读取参数”按钮提示语 | 读取成功 | Read Succeed
587 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“读取参数”按钮提示语 | 读取MOSFET温度参数失败 | Read Fail
587.1 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“读取参数”按钮提示语 | 无MOSFET温度项 | No MOSFET Temperature
587.2 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“读取参数”按钮提示语 | 读取环境温度参数失败 | Read Fail
587.3 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“读取参数”按钮提示语 | 无环境温度项 | No Environment Temperature
588 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入放电过流2参数失败 | Operate Fail
589 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取放电过流2参数失败 | Read Fail
590 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 写入短路延时参数失败 | Operate Fail
591 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取短路延时参数失败 | Read Fail
591.1 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取均衡参数失败 | Read Fail
591.2 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取休眠参数失败 | Read Fail
591.3 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取电池包截止参数失败 | Read Fail
591.4 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取电池高温参数失败 | Read Fail
591.5 | MessageText | -- | 【参数设置】页面“写入参数”按钮提示语 | 读取电池低温参数失败 | Read Fail
137 | MessageText | -- | 【参数设置】页面点击“导入参数”、“导出参数” 按钮时弹出窗口的界面文本 | 保存xml文件 | Save xml File
138 | MessageText | -- | 【参数设置】页面点击“导入参数”、“导出参数” 按钮时弹出窗口的界面文本 | xml文件 | xml File
-- |  |  | 其他通用
9 | MessageText | -- | 弹出窗标题 | 提示 | Message
30 | MessageText | -- | 弹出窗提示语 | 请先打开串口 | Please open serial port
59 | MessageText | -- | waiting提示语 | 操作成功 | Operate Succeed
65 | MessageText | -- | waiting提示语 | 操作失败 | Operate Fail
79 | MessageText | -- | waiting提示语 | 通信超时 | Time out
139 | MessageText | -- | 写入时间时的提示语。 | 日期格式不正确 | Date format is not correct
592 | MessageText | -- | 通用提示语 | 正在执行中，请稍候… | Being performed, please wait…
593 | MessageText | -- | 通用提示语 | 完成… | All be completed…
598 | MessageText | -- | 通用提示语 | 请选择一个数值 | Please select a value
598.1 | MessageText | -- | 通用提示语 | 输入的值不在下拉范围内 | The value entered is not within the limit
598.2 | MessageText | -- | 通用提示语 | 协议不匹配 | NoMatch
-- | 说明，下一个ID为648

## about
1、id列必须为整数,如果不是整数，程序将放弃读取该行所有数据； 2、如果条目类型只为控件的文本，即TextType=ControlText时，id在程序中不会被使用，可任意设置一个小于1的整数，比如0；此时 ControlName必填，格式为“控件所在页面名.控件名”，如 FrmMain.Button1 4、如果条目类型只为消息，即TextType=MessageText时，ControlName在程序中不会被使用，可设置为空，此时必须指定唯一的id； 5、条目类型可以同时为控件文本值和消息，即ControlText/MessageText，此时必须同时正确填入ControlName和唯一的id 6、某列中如果要设置空值，请不要直接留空，而应填入英文符号中的单引号接双减号，即‘--

## LanguageList
英语名 | 中文名 | 本语言名
Arabic | 阿拉伯语 | العربية
Bulgarian | 保加利亚语 | български
Catalan | 加泰罗尼亚语 | català
Chinese (Simplified) | 中文(简体) | 中文(简体)
Czech | 捷克语 | čeština
Danish | 丹麦语 | dansk
German | 德语 | Deutsch
Greek | 希腊语 | Ελληνικά
English | 英语 | English
Spanish | 西班牙语 | español
Finnish | 芬兰语 | suomi
French | 法语 | français
Hebrew | 希伯来语 | עברית
Hungarian | 匈牙利语 | magyar
Icelandic | 冰岛语 | íslenska
Italian | 意大利语 | italiano
Japanese | 日语 | 日本語
Korean | 朝鲜语 | 한국어
Dutch | 荷兰语 | Nederlands
Norwegian | 挪威语 | norsk
Polish | 波兰语 | polski
Portuguese | 葡萄牙语 | Português
Romansh | 罗曼什语 | Rumantsch
Romanian | 罗马尼亚语 | română
Russian | 俄语 | русский
Croatian | 克罗地亚语 | hrvatski
Slovak | 斯洛伐克语 | slovenčina
Albanian | 阿尔巴尼亚语 | shqipe
Swedish | 瑞典语 | svenska
Thai | 泰语 | ไทย
Turkish | 土耳其语 | Türkçe
Urdu | 乌尔都语 | اُردو
Indonesian | 印度尼西亚语 | Bahasa Indonesia
Ukrainian | 乌克兰语 | українська
Belarusian | 白俄罗斯语 | Беларускі
Slovenian | 斯洛文尼亚语 | slovenski
Estonian | 爱沙尼亚语 | eesti
Latvian | 拉脱维亚语 | latviešu
Lithuanian | 立陶宛语 | lietuvių
Tajik | 塔吉克语 | Тоҷикӣ
Persian | 波斯语 | فارسى
Vietnamese | 越南语 | Tiếng Việt
Armenian | 亚美尼亚语 | Հայերեն
Azeri | 阿泽里语 | Azərbaycan­ılı
Basque | 巴斯克语 | euskara
Upper Sorbian | 上索布语 | hornjoserbšćina
Macedonian (FYROM) | 马其顿语(前南斯拉夫马其顿共和国) | македонски јазик
Setswana | 茨瓦纳语 | Setswana
isiXhosa | 索萨语 | isiXhosa
isiZulu | 祖鲁语 | isiZulu
Afrikaans | 南非荷兰语 | Afrikaans
Georgian | 格鲁吉亚语 | ქართული
Faroese | 法罗语 | føroyskt
Hindi | 印地语 | हिंदी
Maltese | 马耳他语 | Malti
Sami (Northern) | 北萨米语 | davvisámegiella
Irish | 爱尔兰语 | Gaeilge
Malay | 马来语 | Bahasa Melayu
Kazakh | 哈萨克语 | Қазақ
Kyrgyz | 吉尔吉斯语 | Кыргыз
Kiswahili | 斯瓦希里语 | Kiswahili
Turkmen | 土库曼语 | türkmençe
Uzbek | 乌兹别克语 | U'zbek
Tatar | 鞑靼语 | Татар
Bengali | 孟加拉语 | বাংলা
Punjabi | 旁遮普语 | ਪੰਜਾਬੀ
Gujarati | 古吉拉特语 | ગુજરાતી
Oriya | 奥里雅语 | ଓଡ଼ିଆ
Tamil | 泰米尔语 | தமிழ்
Telugu | 泰卢固语 | తెలుగు
Kannada | 卡纳达语 | ಕನ್ನಡ
Malayalam | 马拉雅拉姆语 | മലയാളം
Assamese | 阿萨姆语 | অসমীয়া
Marathi | 马拉地语 | मराठी
Sanskrit | 梵语 | संस्कृत
Mongolian | 蒙古语 | Монгол хэл
Tibetan | 藏语 | བོད་ཡིག
Welsh | 威尔士语 | Cymraeg
Khmer | 高棉语 | ខ្មែរ
Lao | 老挝语 | ລາວ
Galician | 加利西亚语 | galego
Konkani | 贡根语 | कोंकणी
Syriac | 叙利亚语 | ܣܘܪܝܝܐ
Sinhala | 僧伽罗语 | සිංහල
Inuktitut | 因纽特语 | Inuktitut
Amharic | 阿姆哈拉语 | አማርኛ
Tamazight | 塔马塞特语 | Tamazight
Nepali | 尼泊尔语 | नेपाली
Frisian | 弗里西亚语 | Frysk
Pashto | 普什图语 | پښتو
Filipino | 菲律宾语 | Filipino
Divehi | 马尔代夫语 | ދިވެހިބަސް
Hausa | 豪萨语 | Hausa
Yoruba | 约鲁巴语 | Yoruba
Quechua | 克丘亚语 | runasimi
Sesotho sa Leboa | 巴索托语 | Sesotho sa Leboa
Bashkir | 巴什基尔语 | Башҡорт
Luxembourgish | 卢森堡语 | Lëtzebuergesch
Greenlandic | 格陵兰语 | kalaallisut
Igbo | 伊博语 | Igbo
Yi | 彝语 | ꆈꌠꁱꂷ
Mapudungun | 马普丹冈语 | Mapudungun
Mohawk | 莫霍克语 | Kanien'kéha
Breton | 布列塔尼语 | brezhoneg
Invariant Language (Invariant Country) | 固定语言(固定国家/地区) | Invariant Language (Invariant Country)
Uyghur | 维吾尔语 | ئۇيغۇرچە
Maori | 毛利语 | Reo Māori
Occitan | 奥克西唐语 | Occitan
Corsican | 科西嘉语 | Corsu
Alsatian | 阿尔萨斯语 | Elsässisch
Yakut | 萨哈语 | саха
K'iche | 基切语 | K'iche
Kinyarwanda | 卢旺达语 | Kinyarwanda
Wolof | 沃洛夫语 | Wolof
Dari | 达利语 | درى
Scottish Gaelic | 苏格兰盖立语 | Gàidhlig
Bosnian (Cyrillic) | 波斯尼亚语(西里尔文) | босански
Bosnian (Latin) | 波斯尼亚语(拉丁语) | bosanski
Serbian (Cyrillic) | 塞尔维亚语(西里尔语) | српски
Serbian (Latin) | 塞尔维亚语(拉丁语) | srpski
Sami (Inari) | 伊纳里萨米语 | sämikielâ
Azeri (Cyrillic) | 阿塞拜疆语(西里尔文) | Азәрбајҹан дили
Sami (Skolt) | 斯科特萨米语 | sääm´ǩiõll
Chinese | 中文 | 中文
Norwegian (Nynorsk) | 挪威语(尼诺斯克语) | norsk (nynorsk)
Bosnian | 波斯尼亚语 | bosanski
Azeri (Latin) | 阿塞拜疆语(拉丁语) | Azərbaycan­ılı
Sami (Southern) | 南萨米语 | åarjelsaemiengiele
Uzbek (Cyrillic) | 乌兹别克(西里尔语) | Ўзбек
Mongolian (Cyrillic) | 蒙古语(西里尔文) | Монгол хэл
Inuktitut (Syllabics) | 因纽特语(音节) | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
Chinese (Traditional) | 中文(繁体) | 中文(繁體)
Norwegian (Bokmål) | 挪威语(博克马尔语) | norsk (bokmål)
Serbian | 塞尔维亚语 | srpski
Tajik (Cyrillic) | 塔吉克语(西里尔文) | Тоҷикӣ
Lower Sorbian | 下索布语 | dolnoserbšćina
Sami (Lule) | 律勒萨米语 | julevusámegiella
Uzbek (Latin) | 乌兹别克(拉丁语) | U'zbek
Mongolian (Traditional Mongolian) | 蒙古语(传统蒙古语) | ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ
Inuktitut (Latin) | 因纽特语(拉丁语) | Inuktitut
Tamazight (Latin) | 塔马塞特语(拉丁语) | Tamazight
Hausa (Latin) | 豪撒语(拉丁语) | Hausa
Chinese (Simplified) Legacy | 中文(简体) - 传统用法 | 中文(简体) 旧版
Chinese (Traditional) Legacy | 中文(繁体) - 传统用法 | 中文(繁體) 舊版

## 兼容性报表
Language.xls 兼容性报表
运行环境: 2016/7/21 17:52
因为 Excel 2007 之前的 Excel 版本不支持此工作簿中的某些功能，如果以此格式保存，则这些功能将丢失或降级。
轻微保真损失 | 发生次数
所选文件格式不支持此工作簿中某些单元格或样式包含的格式。这些格式将被转换为最相近的可用格式。 | 9